| 启东市残联根据摸底调查情况，结合实际，本着公开、公正、透明的原则，对我市49名残疾人和2个残疾人之家进行无障碍改造，现予以公示。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启东市2023年残疾人家庭 无障碍改造申请汇总表 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 残疾证号 | 家庭地址 | 改造清单 |
| 1 | 朱卫新 | 320626********041412 | 汇龙镇富源二村22号楼 | 加设1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 拆除原有照明开关，安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 1个接线盒 |
|  |  |  |  | 6m配管，18m配线 |
| 2 | 俞桃梅 | 320626********162262 | 汇龙镇富源二村8号楼 | 加设1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 更换洗漱台台面 |
|  |  |  |  | 洗脸池下部柜门更换 |
|  |  |  |  | 安装1面镜面玻璃 |
|  |  |  |  | 更换1套淋浴器 |
|  |  |  |  | 更换马桶 |
|  |  |  |  | 更换吸顶灯 |
|  |  |  |  | 更换1个插座 |
|  |  |  |  | 更换1个照明开关 |
| 3 | 邵忠 | 320626********261121 | 汇龙镇大陆村委会12组 | 更换1台双眼液化气灶，带漏气报警功能 |
| 4 | 杨辉 | 320626********261762 | 汇龙镇大陆村委会15组 | 铺设坡道 |
|  |  |  |  | 9m配管，27m配线 |
|  |  |  |  | 更换1套荧光灯 |
|  |  |  |  | 1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 更换1个照明开关 |
|  |  |  |  | 1个普通照明开关 |
|  |  |  |  | 2个接线盒 |
| 5 | 周淼 | 320681********204051 | 北新镇居委会一组 | 1套手动式轮椅 |
|  |  |  |  | 铺设坡道 |
| 6 | 何建忠 | 320626********201652 | 北新村委会十八组 | 加设1个卫生间扶手 |
| 7 | 杨二囡 | 320626********202252 | 北新村委会七组 | 安装1面化妆镜 |
|  |  |  |  | 拆除原有地面地砖、原有墙面砖 |
|  |  |  |  | 2.88m2块料楼地面 |
|  |  |  |  | 1.92m2块料墙面（修复） |
|  |  |  |  | 顶棚抹灰面油漆 |
|  |  |  |  | 安装1套不锈钢置物架 |
|  |  |  |  | 安装1组洗脸盆 |
|  |  |  |  | 安装1套淋浴器 |
|  |  |  |  | 拆除原有浴缸 |
|  |  |  |  | 相关管道整理 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 安装1个防水开关插座 |
|  |  |  |  | 2个接线盒、10m配管、30m配线 |
|  |  |  |  | 配管 |
|  |  |  |  | 配线 |
| 8 | 陈永辉 | 320681********201642 | 光卫村委会六组 | 加设1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 铺设坡道 |
|  |  |  |  | 切除原有水泥门槛，原木门底部6厚镀锌钢板包边（双面） |
|  |  |  |  | 更换马桶 |
|  |  |  |  | 5m塑料管 |
|  |  |  |  | 安装1座整体化粪池 |
|  |  |  |  | 挖沟槽土方 |
|  |  |  |  | 回填方 |
| 9 | 陈忠 | 320681********201452 | 光卫村委会八组 | 液化气灶增加1个漏气报警器 |
|  |  |  |  | 拆除1个原有照明开关，安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 1个接线盒、6m配管、18m管内配线 |
| 10 | 张兵 | 320626********203352 | 光卫村委会十五组 | 房间整理，去除一些挂布，减少火灾隐患 |
|  |  |  |  | 15m电线配管、45m管内配线 |
|  |  |  |  | 更换3个插座 |
|  |  |  |  | 更换3个照明开关 |
|  |  |  |  | 2套普通灯具 |
|  |  |  |  | 2个接线盒 |
|  |  |  |  | 拆除原有风扇，增加1个落地电风扇 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
| 11 | 周红兵 | 320626********201842 | 建西村委会十七组 | 加设1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 拆除2套原有荧光灯，安装2套吸顶灯 |
|  |  |  |  | 拆除2个原有照明开关，安装2个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 2个接线盒、10m配管、30m配线 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
| 12 | 黄卫琴 | 320626********202852 | 建西村委会一组 | 加设1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
|  |  |  |  | 20m配管、60m配线 |
|  |  |  |  | 更换4个插座 |
|  |  |  |  | 更换4个照明开关 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
| 13 | 杨林 | 320626********207052 | 建西村委会十一组 | 新增1台PZ-30配电箱 |
|  |  |  |  | 30m配管、90m配线 |
|  |  |  |  | 更换3个插座 |
|  |  |  |  | 更换3个照明开关 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
| 14 | 黄娟 | 320681********202052 | 建西村委会八组 | 安装1套成品不锈钢毛巾杆（架） |
|  |  |  |  | 加设1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 安装1个洗脸盆、1套淋浴器 |
|  |  |  |  | 拆除原有浴缸 |
|  |  |  |  | 相关管道整理 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 安装1个防水开关插座 |
|  |  |  |  | 2个接线盒、10m配管、30m配线 |
|  |  |  |  | 安装1面化妆镜 |
|  |  |  |  | 拆除原有地面地砖、原有墙面砖 |
|  |  |  |  | 块料楼地面 |
|  |  |  |  | 块料墙面（修复） |
|  |  |  |  | 顶棚抹灰面油漆 |
| 15 | 刘辉 | 320626********201452 | 建西村委会六组 | 液化气灶增加1个漏气报警器 |
|  |  |  |  | 拆除1个原有照明开关，安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 1个接线盒、10m配管、30m管内配线 |
| 16 | 黄飞 | 320626********221152 | 双仙村委会十组 | 安装1套不锈钢置物架 |
|  |  |  |  | 更换一个新的液化气灶(带漏气警报功能) |
|  |  |  |  | 安装1个洗脸盆 |
|  |  |  |  | 5m塑料管 |
|  |  |  |  | 挖沟槽土方 |
|  |  |  |  | 回填方 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 安装1个照明开关 |
|  |  |  |  | 2个接线盒、15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
| 17 | 周浩亮 | 320681********223052 | 双仙村委会二十八组 | 加设1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 块料楼地面 |
|  |  |  |  | 4m塑料管 |
|  |  |  |  | 挖沟槽土方 |
|  |  |  |  | 回填方 |
|  |  |  |  | 安装1套电热水器 |
| 18 | 张柳红 | 320681********222342 | 双仙村委会三十四组 | 铺设坡道 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 30m配管、90m配线 |
|  |  |  |  | 更换3个插座 |
|  |  |  |  | 更换3个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 1个轮椅(活动式) |
| 19 | 陈辉 | 320626********221141 | 双仙村委会二十一组 | 加设1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 安装1个马桶 |
|  |  |  |  | 5mUPVC排水管DN100 |
|  |  |  |  | 15mPP-R管(冷:PN=1.25) De25 |
|  |  |  |  | 7个水龙头 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 整体化粪池 |
|  |  |  |  | 挖沟槽土方 |
|  |  |  |  | 回填方 |
| 20 | 张鹤兴 | 320626********225351 | 新桥村委会十九组 | 砖砌体拆除 |
|  |  |  |  | 水泥砂浆楼地面 |
| 21 | 陆彩琴 | 320681********222051 | 新桥村委会十二组 | 加设楼梯扶手 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 更换1套吸顶灯 |
| 22 | 杨红林 | 320626********222862 | 轶昌村委会一组 | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 20m配管、60m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
| 23 | 陈雨辉 | 320626********221X62 | 普东村委会二组 | 门槛改造 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
| 24 | 李华 | 320681********221162 | 普东村委会二十八组 | 安装1套成品不锈钢毛巾杆（架） |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 更换1个水龙头 |
| 25 | 顾蔡辉 | 320626********223662 | 普东村委会二十八组 | 安装1个不锈钢户外晒衣架 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
| 26 | 曹正新 | 320681********221152 | 普东村委会二十六组 | 安装1套成品不锈钢毛巾杆（架） |
|  |  |  |  | 安装1个不锈钢户外晒衣架 |
|  |  |  |  | 4m配管、12m配线 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 安装1个照明开关 |
|  |  |  |  | 2个接线盒 |
| 27 | 姚永兵 | 320626********201352 | 介英村委会二组 | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 30m配管、90m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
| 28 | 汤忠忠 | 320626********201812 | 灯杆村十九组 | 安装1个照明开关 |
|  |  |  |  | 60m配管、180m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 液化气灶增加1个漏气报警器 |
| 29 | 陆卫香 | 320681********202052 | 远兴村委会四组 | 安装1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
| 30 | 杨翠娟 | 320626********204952 | 远兴村委会十四组 | 客厅拆除横杆 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 20m配管、60m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
|  |  |  |  | 5m配管、15m配线 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
| 31 | 施向葵 | 320626********202262 | 远兴村委会二十一组 | 安装1个L=700+700卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 安装1个L=500mm卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 安装1套不锈钢置物架 |
| 32 | 胡文 | 320626********121442 | 汇龙镇士清村1组 | 1个电热锅 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 8mPP-R塑料管 |
|  |  |  |  | 4mUPVC排水管塑料管 |
| 33 | 沈红 | 320681********242042 | 汇龙镇士清村委会1组 | 安装1套不锈钢毛巾杆（架） |
|  |  |  |  | 安装1面化妆镜 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 更换1个照明开关 |
|  |  |  |  | 8mPP-R塑料管 |
|  |  |  |  | 4mUPVC排水管塑料管 |
|  |  |  |  | 安装1个洗脸盆 |
| 34 | 黄圣辉 | 320626********181062 | 建新村委会13组 | 安装1个不锈钢户外晒衣架 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
| 35 | 杨卫荣 | 320626********183352 | 建新村委会28组 | 安装1套不锈钢毛巾杆（架） |
|  |  |  |  | 安装1面化妆镜 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
| 36 | 施荣 | 320626********163352 | 民新村委会22组 | 安装1个不锈钢户外晒衣架 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 更换2个插座 |
|  |  |  |  | 更换2个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
| 37 | 张红春 | 320681********163352 | 永丰村委会17组 | 拆除原有浴缸，地面墙面修复面砖 |
|  |  |  |  | 10m配管、30m配线 |
|  |  |  |  | 更换浴霸 |
|  |  |  |  | 安装1个防水照明开关 |
|  |  |  |  | 更换1个新的淋浴器 |
|  |  |  |  | 3mPP-R塑料管 |
|  |  |  |  | 3mUPVC排水管塑料管 |
| 38 | 薛小金 | 320681********162451 | 永丰村委会21组 | 安装1个不锈钢户外晒衣架 |
|  |  |  |  | 安装1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 安装1面化妆镜 |
|  |  |  |  | 安装1套不锈钢毛巾杆（架） |
|  |  |  |  | 6m配管，18m配线 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 更换1个防水插座 |
|  |  |  |  | 更换1个防水照明开关 |
|  |  |  |  | 更换1组落地洗脸盆 |
| 39 | 顾卫兵 | 320626********163751 | 永丰村委会12组 | 安装1面化妆镜 |
|  |  |  |  | 原台面高600，现升高至900，贴白色面砖 |
|  |  |  |  | 原水泥池拆除，水池周边砖砌，贴白色面砖 |
|  |  |  |  | 安装1个不锈钢水池 |
|  |  |  |  | 更换1个洗脸盆（含水龙头） |
|  |  |  |  | 3mUPVC排水塑料管 |
|  |  |  |  | 挖沟槽土方 |
|  |  |  |  | 回填方 |
| 40 | 蔡玉香 | 32062********9182062B1 | 红阳村委会28组 | 增加1套褥疮床垫 |
|  |  |  |  | 10m配管、30m配线 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
| 41 | 季鸿联 | 320626********181X42 | 红阳村委会2组 | 安装1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 10m配管、30m配线 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 液化气灶增加1个漏气报警器 |
|  |  |  |  | 15mPP-R塑料管 |
|  |  |  |  | 地面开槽并修复，13m凿（压）槽 |
| 42 | 龚广新 | 320626********181852 | 红阳村委会7组 | 砖砌体拆除 |
|  |  |  |  | 水泥砂浆楼地面 |
| 43 | 瞿小珍 | 320626********182452 | 红阳村委会25组 | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 更换3个插座 |
|  |  |  |  | 更换3个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
| 44 | 黄东雷 | 320626********161312 | 邦道村委会22组 | 铺设水泥防滑坡道 |
|  |  |  |  | 安装1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 顶部尖角泡沫软包 |
|  |  |  |  | 施工完毕后地砖面砖同色同材质修复 |
|  |  |  |  | 更换1套新的淋浴器 |
|  |  |  |  | 增加1个落地洗脸盆 |
|  |  |  |  | 3mUPVC排水塑料管 |
|  |  |  |  | 挖沟槽土方 |
|  |  |  |  | 回填方 |
|  |  |  |  | 安装1个智能语音照明开关 |
|  |  |  |  | 1个接线盒、4m配管、12m配线 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
| 45 | 陆峻豪 | 320681********161262 | 花效村委会7组 | 铺设坡道 |
|  |  |  |  | 砖砌体拆除 |
|  |  |  |  | 水泥砂浆楼地面 |
|  |  |  |  | 安装1套不锈钢毛巾杆（架） |
| 46 | 袁剑剑 | 320681********161741 | 振兴村委会4组 | 安装1套智能视频报警器 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 安装1套普通灯具 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 更换3个插座 |
|  |  |  |  | 更换3个照明开关 |
|  |  |  |  | 残疾人电动移位机 |
| 47 | 沈黎利 | 320681********164011 | 民丰村委会9组 | 1套手动式轮椅 |
|  |  |  |  | 1套报警水壶(插电式) |
|  |  |  |  | 安装1套不锈钢毛巾杆（架） |
|  |  |  |  | 安装1套不锈钢置物架 |
| 48 | 吴克 | 320626********161452 | 振兴村委会13组 | 安装1个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 安装1面化妆镜 |
|  |  |  |  | 更换1套浴霸 |
|  |  |  |  | 更换1套淋浴器 |
|  |  |  |  | 更换1个洗脸盆 |
| 49 | 倪红英 | 320681********264452 | 北新镇永丰村4组 | 安装1个不锈钢户外晒衣架 |
|  |  |  |  | 线路安全检测 |
|  |  |  |  | 15m配管、45m配线 |
|  |  |  |  | 更换3个插座 |
|  |  |  |  | 更换3个照明开关 |
|  |  |  |  | 新增1台PZ-30配电箱 |
| 50 | 开发区怡欣残疾人之家 |  |  | 安装5个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 铺设坡道 |
|  |  |  |  | 拆除原踏步 |
|  |  |  |  | 块料楼地面 |
|  |  |  |  | 块料墙面 |
|  |  |  |  | 安装2个马桶 |
| 51 | 55户主北街道社会组织孵化中心 |  |  | 铺设坡道 |
|  |  |  |  | 安装金属扶手、栏杆、栏板 |
|  |  |  |  | 预埋铁件 |
|  |  |  |  | 安装2个卫生间扶手 |
|  |  |  |  | 玻璃隔断 |
|  |  |  |  | 5mUPVC排水塑料管 |
|  |  |  |  | 15mPP-R塑料管 |
|  |  |  |  | 挖沟槽土方 |
|  |  |  |  | 回填方 |
|  |  |  |  | 安装1个马桶 |
| 数据统计时间截止2023年5月22日。欢迎社会各界人士对以上人员予以监督。 监督电话：83653595 启东市残疾人联合会 2023年5月23日 |  |  |  |  |